## nyilatkozat
BEÉPÍTÉSI NYILATKOZAT (építési termék, ill. több termékből összeállított szerkezet/rendszer esetén, példákkal)
Alulírott (név, cégnév, beosztás) ……………………………………………………... nyilatkozom, hogy a (beépítés címe) ………………………………………………………………….………….. alatti ……………………………………… építése, kivitelezése során az alábbi, tűzvédelmi szempontból minősített terméket, szerkezetet, rendszert építettem be/alakítottam ki, a szerkezetekre és termékekre vonatkozó jogszabályi, gyártói és egyéb előírásoknak megfelelően. A kapcsolódó hatósági engedély azonosítói:*
A leadott nyilatkozaton csak azok a mezők szerepeljenek, amelyeket a kivitelező valóban elkészített! A nyilatkozathoz a könnyebb azonosítás céljából célszerű rajzos mellékleteket csatolni és erre a nyilatkozatban hivatkozni.
termék esetén: beépített termék megnevezése, típusa |  | Beépítés egyértelműen azonosítható helye** | Elvárt tűzvédelmi teljesítmény | Igazolt tűzvédelmi teljesítmény | A felhasznált építési termék(ek), készlet(ek) teljesítménynyilatkozatának azonosítója | A szerkezet/rendszer megfelelőségét igazoló dokumentum azonosítója***
több termékből összeállított szerkezet/rendszer esetén:
beépített szerkezet/rendszer megnevezése, típusa | felhasznált termék(ek) megnevezése, típusa
ABC szerelt aknafal |  | YY projekt, … közlekedőhöz csatlakozó akna | EI 60 | EI 90 | aknafal (mint készlet) telj.nyil. száma
ABC szerelt aknafal |  | YY projekt, … közlekedőhöz csatlakozó akna | EI 60 | EI 90 | használt termékek telj.nyil. száma
használt termékek telj.nyil. száma
EFG (típusnév) tűzgátló ajtó |  | YY projekt, 1. emelet, AA. tűzszakasz, lépcsőház | EI2 60-C | EI2 60-C | beépített tűzgátló ajtó telj.nyil. száma
HIJ (típusnév) tűzgátló csappantyú XX típusú, habarcs nélküli (száraz) beépítésben |  | YY projekt, 1. emelet, AA. tűzszakasz, komfort szellőzés falsíkon belül | EI 60 | EI 90 (ve i↔o) S | beépített tűzgátló záróelem telj.nyil. száma
STU (típusnév) tűzgátló lineáris hézagtömítés | MW kőzetgyapot | YY projekt, 1. emelet, AA. tűzszakasz, aknafal és födém között | EI 60 | EI 90 – V – M 7,5 – F – W 5-100 | MW kőzetgyapot telj.nyil. száma
| RR tűzvédelmi bevonat |  |  |  | RR tűzvédelmi bevonat telj.nyil. száma
XX tűzgátló réskitöltő-réslezáró rendszer: lágy lezárás | MW kőzetgyapot | YY projekt, 1. emelet, AA. tűzszakasz, aknafal | EI 60 | EI 90 (csövek esetében pl.: EI 90-U/C) | MW kőzetgyapot telj.nyil. száma | pl.: ETA, NMÉ, osztályozási dokumentum száma
| XX tűzvédelmi bevonat |  |  |  | XX tűzvédelmi bevonat telj.nyil. száma
| YY tűzgátló réskitöltő akril |  |  |  | YY tűzgátló réskitöltő akril telj.nyil. száma
| ZZ tűzgátló mandzsetta |  |  |  | ZZ tűzgátló mandzsetta telj.nyil. száma
| QQ tűzvédelmi szalag |  |  |  | QQ tűzvédelmi szalag telj.nyil. száma
Dátum: ………………………………… |  |  |  |  | …………………………………
cégszerű aláírás
*Például: projekt neve, építményszintje, tűzszakasz száma,helyiség megnevezése/száma, tervazonosító;
** Elsősorban: építési engedély
***az 1996. évi XXXI. törvény (tűzvédelmi törvény) 13. § (4) bekezdése szerint olyan dokumentum, amelyből kiderül, hogy az adott beépítési helyzetben a műszaki megoldás biztosítja az elvárt biztonsági szintet (nem a gyártó által kiállított irat)